附件一 
四川理工学院 

学术报告厅、会议室视频系统改造竞争性谈判采购文件

一、总则 

1、符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商可参加本次项目谈判。 

2、采购项目要求：谈判货物内容及技术参数详见附件二“学术报告厅、第四会议室视频系统改造采购内容及要求”。 

3、标书递交截止期和递交地点：2015年3月25日15：00，自贡市汇兴路学院街180号四川理工学院行政楼611室。 

4、递交方式：供应商现场递交标书。 

5、开标方式：当场开标。标书过时提交、报价模糊不明或有涂改痕迹者其投标可能存在被拒绝的风险。 

6、开标时间：2014年3月25日15：00。
7、开标地点： 四川理工学院行政楼6楼会议室
二、投标文件 

公司进场投标时需提供投标文件一式二份，内容包括： 

1、资质文件，内容包括： 

1.1供应商全称、性质、地址、电话、传真、邮编、开户行、帐号等； 

1.2投标企业营业执照及税务登记证复印件（加盖鲜章）； 

1.3经法人签名和盖章的授权委托书及被授权人的身份证明； 

注：上述资格文件必须完整提供，且与投标单位一致。 

2、经法人签字并盖章（公章）的投标书； 

3、提供证明投标方实力及业绩的相关文件； 

4、投标货物名称、数量、价格及性能表（表内如不能详细描述产品的性能可另附技术文件）； 

5、售后服务承诺（质保期等内容）； 

6、项目完成时间； 

7、其他说明。 

三、谈判评定 

1、投标资料必须真实有效，凡提供虚假材料者将取消其投标资格，并依法追究责任。 

2、投标文件密封加盖公章递交，否则将视为无效投标。 

3、评定原则：投标人应在投标文件中一次报出不得更改的报价，投标现场进行多轮报价。本次谈判评定原则采用最低评标价法。供应商所投货物满足谈判文件规定要求的条件下，最低有效报价中标。 

四、合同 

1、中标人应根据评审结果成交后三日内按照采购文件确定的事项与采购人签订合同，否则，视其自动放弃中标。 

2、合同一式四份，双方签订后中标人及采购人各执二份。 

3、中标人负责在合同签订后，将货物免费送达采购人单位所在地点安装调试及培训，并配合采购人验收。 

4、售后服务（基本要求）：按厂家质保条例列出其保修细则。 

5、付款方式：全部货物在采购人指定地点安装调试完成、经验收合格，并在采购人收到中标人交纳的合同总金额的5% 的“质量保证金”后，由采购人凭中标人出具的正式全额发票于两周内一次性付清合同全额货款（支付方式：银行转账）。

“质量保证金”的退还：自合同下全部货物验收合格之日起，保证期限为一年，期满后如无严重质量问题，采购人应全额退还中标人，否则退款时间顺延（退还方式：银行转账、无息）。 

6、项目完成时间：合同签订后15天内（如有异议双方再行协商）。 

7、中标人应保证采购人在使用相应货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。 

五、其他 

1、参加本次项目的供应商若违犯《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法规规定，将依法追究其法律责任。 

2、如中标人向采购人提供虚假伪劣产品或存在严重质量问题的产品，采购人有权要求更换、退货直至向中标人索赔双倍经济损失。 

四川理工学院后勤产业管理中心
2015年3月15日    
附件二 
     四川理工学院学术报告厅、会议室视频系统改造

采购内容及要求
本项目的系统改造包括设备采购及系统集成，以及所涉及的辅材，最终为交钥匙工程。
一、汇南学术报告厅设备采购及安装要求
	序号 
	设备名称及参数
	数量、单位
	安装要求

	1
	SONY、NEC、松下、三菱牌工程投影机，7000流明亮度，分辨率XVGA1024*768以上，对比度2000：1以上，电动变焦聚焦、垂直水平梯形矫正，4:3XGA标准输出。
（镜头离投影银幕距离约4米）
	1台
	安装采用工程级固定吊架安装，并加装顶盖不影响现有装修的完整性，不破坏报告厅装饰。

	2
	投影吊装吊架，全钢制吊架承重≥60KG；
	1台
	吊杆整体设计无拼接避免过长产生晃动。吊杆及吊箱酸洗鳞化喷漆防锈处理

	3
	红叶150寸4:3幅面

（现有，无需购买）
	1台
	（无需安装，不报价）

	4
	VGA切换器（含电源）
	1台
	增添适量VGA线缆，保证信号传输的灵活性。

	其他
	为保证投标产品的质量及售后保障，投标人需提供产品宣传彩页资料以证明产品响应参数并加盖鲜章，提供该机型节能环保认证书。制造商授权书及售后服务承诺书原件盖鲜章。


二、营盘学术报告厅设备采购及安装要求

	序号 
	设备名称及参数
	数量、单位
	安装要求

	1
	SONY、NEC、松下、三菱牌工程投影机，6000流明亮度，分辨率XVGA1024*768以上，对比度2000：1以上，电动变焦聚焦、垂直水平梯形矫正，4:3XGA标准输出。

（镜头离投影银幕距离约6米）
	1台
	吊装，吊杆一体化设计，要求吊杆固定坚固与房顶直接固定，并恢复房顶装修不留开孔。

	2
	投影吊装吊架，全钢制吊架承重≥60KG；
	1台
	吊杆整体设计无拼接避免过长产生晃动。吊杆及吊箱酸洗鳞化喷漆防锈处理

	3
	红叶180寸4:3幅面

（现有，无需购买）
	1台
	（无需安装，不报价）

	其他
	为保证投标产品的质量及售后保障，投标人需提供产品宣传彩页资料以证明产品响应参数并加盖鲜章；提供该机型节能，环保，3C，检测报告及认证书；制造商授权书及售后服务承诺书原件盖鲜章。


二、汇南第四会议室设备采购及安装要求
	序号 
	设备名称及参数
	数量、单位
	安装要求

	1
	SONY、NEC、松下、三菱牌工程投影机，6000流明亮度，分辨率XVGA1024*768以上，对比度2000：1以上，电动变焦聚焦、垂直水平梯形矫正，4:3XGA标准输出。

（镜头离投影银幕距离约3.5米）
	1台
	安装采用工程级固定吊架安装，并加装顶盖不影响现有装修的完整性，不破坏报告厅装饰。

	2
	投影吊装吊架，全钢制吊架承重≥60KG；
	1台
	吊杆整体设计无拼接避免过长产生晃动。吊杆及吊箱酸洗鳞化喷漆防锈处理

	3
	红叶120寸电动遥控玻珠幕布，4:3幅面
	1台
	采用顶吊安装设计，即不使用时不破坏会议室的整体装潢，不破坏报告厅装饰。

	4
	信号传输系统
	1台
	采用VGA线材传输视频信号，施工采用弧形铝合金扣板隐蔽安装，在会议桌的主讲位置安装多功能信息接口（含VGA接口、音频、电源接口），保证信号传输的灵活性。布局及布线要求合理而美观。不破坏会议室的装修

	其他
	为保证投标产品的质量及售后保障，投标人需提供产品宣传彩页资料以证明产品响应参数并加盖鲜章；提供该机型节能环保认证书。制造商授权书及售后服务承诺书原件盖鲜章。


